## 病房改造QD
工 程 预 算 书
分项系统名称：扬州中医院(病房改造)强电工程 | [6 empty] | 货币单位：人民币(元)
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 配电箱 AP | 1、名称:楼层分配电箱PZ30（施耐德元件） 2、技术配置参数:含三相进线断路器、照明回路断路器、插座回路漏电断路器（不含浪涌保护器） 3、含柜内接线、符合回路要求的工作接零及接地铜排 4、导线采用低烟无卤导线 5、底壳采用镀锌表面处理，面板喷塑，含调试 | 国产优质 | 台 | 2 | 0 | 0
2 | 焊接接钢管敷设 | 1、名称:SC65导线管 2、参数:镀锌 | 国产优质 | 米 | 10 | 0 | 0
3 | 焊接接钢管敷设 | 1、名称:SC50导线管 2、参数:镀锌 | 国产优质 | 米 | 225 | 0 | 0
4 | 焊接接钢管敷设 | 1、名称:SC25导线管 2、参数:镀锌 | 国产优质 | 米 | 113 | 0 | 0
5 | 焊接接钢管敷设 | 1、名称:SC20导线管 2、参数:镀锌 | 国产优质 | 米 | 676 | 0 | 0
6 | 紧定式套接钢管敷设 | 1、名称:套接紧定式JDG20导线管 2、参数:镀锌，管厚1.6mm | 国产优质 | 米 | 956 | 0 | 0
7 | 电缆敷设 | 1、名称:阻燃低烟无卤电缆WDZ-YJY-4x25+1x16 2、参数:无卤低烟阻燃级 | 江南 远东 上上 | 米 | 10 | 0 | 0
8 | 电缆敷设 | 1、名称:阻燃低烟无卤电缆WDZ-YJY-5x16 2、参数:无卤低烟阻燃级 | 江南 远东 上上 | 米 | 225 | 0 | 0
9 | 电线敷设 | 1、名称:阻燃低烟无卤导线WDZ-BYJ-4 2、参数:无卤低烟阻燃级 | 江南 远东 上上 | 米 | 4599 | 0 | 0